## Sheet1
主键ID | 源设备号 | 宿设备号 | 报文类型 | 车厢号序号 | 车厢号别名 | 设备编码 | 特征字节数据头特征码0x55 | 协议版本X(版本号格式X.Y) | 协议版本X(版本号格式Y) | 帧号 | 源系统主机ID | 源系统代号 | 数据长度 | 空调反馈来自TCMS下发的数据 | HVAC生命信号 | 软件版本 | 机组1目标温度 | 机组1客室温度 | 机组1室外温度 | 客室温度传感器1温度 | 机组1送风传感器1温度 | 机组1送风传感器2温度 | 机组1压缩机1排气温度 | 机组1压缩机2排气温度 | 机组1压缩机1吸气温度 | 机组1压缩机2吸气温度 | 机组1空气质量检测模块温度 | 机组1CO2浓度 | 机组1PM2.5浓度 | 机组1TVOC浓度 | 机组1客室湿度值 | 机组1客室湿度值 | 机组1新风阀1开度 | 机组1新风阀2开度 | 机组1回风阀1开度 | 机组1回风阀2开度 | 机组1压缩机1高压压力 | 机组1压缩机1低压压力 | 机组1压缩机2高压压力 | 机组1压缩机2低压压力 | 机组1滤网压力值 | 机组1通风机1U相电流值 | 机组1通风机1V相电流值 | 机组1通风机1W相电流值 | 机组1通风机2U相电流值 | 机组1通风机2V相电流值 | 机组1通风机2W相电流值 | 机组1冷凝风机1U相电流值 | 机组1冷凝风机1V相电流值 | 机组1冷凝风机1W相电流值 | 机组1冷凝风机2U相电流值 | 机组1冷凝风机2V相电流值 | 机组1冷凝风机2W相电流值 | 机组1压缩机1U相电流值 | 机组1压缩机1V相电流值 | 机组1压缩机1W相电流值 | 机组1压缩机2U相电流值 | 机组1压缩机2V相电流值 | 机组1压缩机2W相电流值 | 机组1压缩机1频率 | 机组1压缩机2频率 | 机组1变频器1功率 | 机组1变频器2功率 | 机组1变频器1输出电压 | 机组1变频器2输出电压 | 机组1空调能耗 | 机组1冷凝风机1累计工作时间 | 机组1冷凝风机2累计工作时间 | 机组1冷凝风机1轴承累计工作时间 | 机组1冷凝风机2轴承累计工作时间 | 机组1通风机1累计工作时间 | 机组1通风机2累计工作时间 | 机组1通风机1轴承累计工作时间 | 机组1通风机2轴承累计工作时间 | 机组1压缩机1累计工作时间 | 机组1压缩机2累计工作时间 | 机组1空气净化器累计工作时间 | 机组1紫外线灯累计工作时间 | 机组1空气净化器灯管累计工作时间 | 机组1紫外线灯灯管累计工作时间 | 机组1通风机紧急通风接触器动作次数 | 机组1通风机接触器动作次数 | 机组1通风机2接触器动作次数 | 机组1冷凝风机接触器动作次数 | 机组1压缩机1接触器动作次数 | 机组1压缩机2接触器动作次数 | 机组1主回路1漏电流值 | 机组1主回路2漏电流值 | 压缩机变频器1PFC温度 | 压缩机变频器1IGBT温度 | 压缩机变频器2PFC温度 | 压缩机变频器2IGBT温度 | 通风模式 | 紧急通风模式 | 手动冷模式 | UIC自动模式 | 预冷模式 | 全新风 | 除菌模式 | 停机模式 | 空调减载完成 | 车外火灾模式 | 车内火灾模式 | 空调控制模式 | 机组1综合自检结果 | 机组1综合自检结果 | 机组1高压自检结果 | 机组1高压自检结果 | 机组1紫外线灯状态 | 机组1空气净化器状态 | 机组1通风机1状态 | 机组1通风机2状态 | 机组1冷凝风机1状态 | 机组1冷凝风机2状态 | 机组1压缩机机1状态 | 机组1压缩机机2状态 | 紧急通风状态 | 机组1主回路1断路器故障 | 机组1主回路2断路器故障 | 机组1压缩机1断路器故障 | 机组1压缩机2断路器故障 | 机组1通风机接触器故障 | 机组1通风机紧急通风接触器故障 | 机组1冷凝风机接触器故障 | 机组1压缩机1接触器故障 | 机组1压缩机2接触器故障 | 机组1压缩机1高压故障 | 机组1压缩机1低压故障 | 机组1压缩机2高压故障 | 机组1压缩机2低压故障 | 中压故障 | 紧急通风逆变器故障 | 机组1紫外线灯故障 | 机组1通风机1过载故障 | 机组1通风机2过载故障 | 机组1冷凝风机1过载故障 | 机组1冷凝风机2过载故障 | 机组1变频器1故障 | 机组1变频器2故障 | 机组1变频器1通讯故障 | 机组1变频器2通讯故障 | 机组1新风阀1故障 | 机组1新风阀2故障 | 机组1回风阀1故障 | 机组1回风阀2故障 | 客室温度传感器1故障 | 机组1回风传感器故障 | 机组1新风传感器故障 | 机组1送风传感器1故障 | 机组1送风传感器2故障 | 机组1空气净化器故障 | 机组1压缩机1排气温度传感器故障 | 机组1压缩机1吸气温度传感器故障 | 机组1压缩机2排气温度传感器故障 | 机组1压缩机2吸气温度传感器故障 | 机组1压缩机1排气温度故障 | 机组1压缩机2排气温度故障 | 机组1采集模块1通讯故障 | 机组1采集模块2通讯故障 | 机组1空气质量检测模块故障 | 机组1高压压力传感器1故障 | 机组1低压压力传感器1故障 | 机组1高压压力传感器2故障 | 机组1低压压力传感器2故障 | 机组1轻微故障 | 机组1中等故障 | 机组1严重故障 | 机组1压缩机1过载故障 | 机组1压缩机2过载故障 | 机组1紫外线灯1故障 | 机组1紫外线灯2故障 | 机组1通风机1高速接触器故障 | 机组1通风机2高速接触器故障 | 机组1通风机1低速接触器故障 | 机组1通风机2低速接触器故障 | 废排风机过载 | 废排风机接触器故障 | 废排风机紧急通风接触器故障 | 废排风阀故障 | 防火阀故障 | CRC | 年月日时分秒.毫秒 | 创建时间
&=ParesData.id | &=ParesData.ysbh | &=ParesData.ssbh | &=ParesData.bwlx | &=ParesData.lch | &=ParesData.cxh | &=ParesData.cxhName | &=ParesData.device_code | &=ParesData.tzzj_1 | &=ParesData.xybbx | &=ParesData.xybby | &=ParesData.zh | &=ParesData.yxtzjid | &=ParesData.yxtdh | &=ParesData.sjcd | &=ParesData.tcssj | &=ParesData.hvacsmxhh | &=ParesData.software_version | &=ParesData.jz1mbwd | &=ParesData.jz1kswd | &=ParesData.jz1swwd | &=ParesData.jz1kswdcgq1wd | &=ParesData.jz1sfcgq1wd | &=ParesData.jz1sfcgq2wd | &=ParesData.jz1ysj1pqwd | &=ParesData.jz1ysj2pqwd | &=ParesData.jz1ysj1xqwd | &=ParesData.jz1ysj2xqwd | &=ParesData.jz1kqzljcmkwd | &=ParesData.jz1co2nd | &=ParesData.jz1pm2d5nd | &=ParesData.jz1tvocnd | &=ParesData.kssdz | &=ParesData.jz1kssdz | &=ParesData.jz1xff1kd | &=ParesData.jz1xff2kd | &=ParesData.jz1hff1kd | &=ParesData.jz1hff2kd | &=ParesData.jz1ysj1gyyl | &=ParesData.jz1ysj1dyyl | &=ParesData.jz1ysj2gyyl | &=ParesData.jz1ysj2dyyl | &=ParesData.jz1lwylz | &=ParesData.jz1tfj1uxdlz | &=ParesData.jz1tfj1vxdlz | &=ParesData.jz1tfj1wxdlz | &=ParesData.jz1tfj2uxdlz | &=ParesData.jz1tfj2vxdlz | &=ParesData.jz1tfj2wxdlz | &=ParesData.jz1lnfj1uxdlz | &=ParesData.jz1lnfj1vxdlz | &=ParesData.jz1lnfj1wxdlz | &=ParesData.jz1lnfj2uxdlz | &=ParesData.jz1lnfj2vxdlz | &=ParesData.jz1lnfj2wxdlz | &=ParesData.jz1ysj1uxdlz | &=ParesData.jz1ysj1vxdlz | &=ParesData.jz1ysj1wxdlz | &=ParesData.jz1ysj2uxdlz | &=ParesData.jz1ysj2vxdlz | &=ParesData.jz1ysj2wxdlz | &=ParesData.jz1ysj1pl | &=ParesData.jz1ysj2pl | &=ParesData.jz1bpq1gl | &=ParesData.jz1bpq2gl | &=ParesData.jz1bpq1scdy | &=ParesData.jz1bpq2scdy | &=ParesData.jz1ktnh | &=ParesData.jz1lnfj1ljgzsj | &=ParesData.jz1lnfj2ljgzsj | &=ParesData.jz1lnfj1zcljgzsj | &=ParesData.jz1lnfj2zcljgzsj | &=ParesData.jz1tfj1ljgzsj | &=ParesData.jz1tfj2ljgzsj | &=ParesData.jz1tfj1zcljgzsj | &=ParesData.jz1tfj2zcljgzsj | &=ParesData.jz1ysj1ljgzsj | &=ParesData.jz1ysj2ljgzsj | &=ParesData.jz1kqjhqljgzsj | &=ParesData.jz1zwxdljgzsj | &=ParesData.jz1kqjhqdgljgzsj | &=ParesData.jz1zwxddgljgzsj | &=ParesData.jz1tfjjjtfjcqdzcs | &=ParesData.jz1tfjjcqdzcs | &=ParesData.jz1tfj2jcqdzcs | &=ParesData.jz1lnfjjcqdzcs | &=ParesData.jz1ysj1jcqdzcs | &=ParesData.jz1ysj2jcqdzcs | &=ParesData.jz1zhl1ldlz | &=ParesData.jz1zhl2ldlz | &=ParesData.ysjbpq1pfcwd | &=ParesData.ysjbpq1igbtwd | &=ParesData.ysjbpq2pfcwd | &=ParesData.ysjbpq2igbtwd | &=ParesData.tfms | &=ParesData.jjtfms | &=ParesData.sdlms | &=ParesData.uiczdms | &=ParesData.ylms | &=ParesData.qxf | &=ParesData.cjms | &=ParesData.tjms | &=ParesData.ktjzwc | &=ParesData.cwhzms | &=ParesData.cnhzms | &=ParesData.ktkzms | &=ParesData.jz1zhzjjg1 | &=ParesData.jz1zhzjjg2 | &=ParesData.jz1gyzjjg1 | &=ParesData.jz1gyzjjg2 | &=ParesData.jz1zwxdzt | &=ParesData.jz1kqjhqzt | &=ParesData.jz1tfj1zt | &=ParesData.jz1tfj2zt | &=ParesData.jz1lnfj1zt | &=ParesData.jz1lnfj2zt | &=ParesData.jz1ysj1zt | &=ParesData.jz1ysjj2zt | &=ParesData.jjtfzt | &=ParesData.jz1zhl1dlqgz | &=ParesData.jz1zhl2dlqgz | &=ParesData.jz1ysj1dlqgz | &=ParesData.jz1ysj2dlqgz | &=ParesData.jz1tfjjcqgz | &=ParesData.jz1tfjjjtfjcqgz | &=ParesData.jz1lnfjjcqgz | &=ParesData.jz1ysj1jcqgz | &=ParesData.jz1ysj2jcqgz | &=ParesData.jz1ysj1gygz | &=ParesData.jz1ysj1dygz | &=ParesData.jz1ysj2gygz | &=ParesData.jz1ysj2dygz | &=ParesData.zygz | &=ParesData.jjtfnbqgz | &=ParesData.jz1zwxdgz | &=ParesData.jz1tfj1gzgz | &=ParesData.jz1tfj2gzgz | &=ParesData.jz1lnfj1gzgz | &=ParesData.jz1lnfj2gzgz | &=ParesData.jz1bpq1gz | &=ParesData.jz1bpq2gz | &=ParesData.jz1bpq1txgz | &=ParesData.jz1bpq2txgz | &=ParesData.jz1xff1gz | &=ParesData.jz1xff2gz | &=ParesData.jz1hff1gz | &=ParesData.jz1hff2gz | &=ParesData.kswdcgq1gz | &=ParesData.jz1hfcgqgz | &=ParesData.jz1xfcgqgz | &=ParesData.jz1sfcgq1gz | &=ParesData.jz1sfcgq2gz | &=ParesData.jz1kqjhqgz | &=ParesData.jz1ysj1pqwdcgqgz | &=ParesData.jz1ysj1xqwdcgqgz | &=ParesData.jz1ysj2pqwdcgqgz | &=ParesData.jz1ysj2xqwdcgqgz | &=ParesData.jz1ysj1pqwdgz | &=ParesData.jz1ysj2pqwdgz | &=ParesData.jz1cjmk1txgz | &=ParesData.jz1cjmk2txgz | &=ParesData.jz1kqzljcmkgz | &=ParesData.jz1gyylcgq1gz | &=ParesData.jz1dyylcgq1gz | &=ParesData.jz1gyylcgq2gz | &=ParesData.jz1dyylcgq2gz | &=ParesData.jz1qwgz | &=ParesData.jz1zdgz | &=ParesData.jz1yzgz | &=ParesData.jz1ysj1gzgz | &=ParesData.jz1ysj2gzgz | &=ParesData.jz1zwxd1gz | &=ParesData.jz1zwxd2gz | &=ParesData.jz1tfj1gsjcqgz | &=ParesData.jz1tfj2gsjcqgz | &=ParesData.jz1tfj1dsjcqgz | &=ParesData.jz1tfj2dsjcqgz | &=ParesData.fpfjgz | &=ParesData.fpfjjcqgz | &=ParesData.fpfjjjtfjcqgz | &=ParesData.fpffgz | &=ParesData.fhfgz | &=ParesData.CRC | &=ParesData.rq | &=ParesData.create_time